ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 111126

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.71 | 1204725 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -27.01 | -24.76 | -36.41 | Na2O |  |
| Mg K | 35.36 | 30.66 | 58.64 | MgO |  |
| Al K | -0.24 | -0.19 | -0.46 | Al2O3 |  |
| Si K | 30.15 | 22.63 | 64.50 | SiO2 |  |
| P K | -0.18 | -0.12 | -0.41 | P2O5 |  |
| S K | -0.35 | -0.23 | -0.88 | SO3 |  |
| K K | -0.15 | -0.08 | -0.19 | K2O |  |
| Ca K | 1.02 | 0.54 | 1.43 | CaO |  |
| Cr K | 1.88 | 0.76 | 2.75 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -4.21 | -1.62 | -5.44 | MnO |  |
| Fe K | 29.55 | 11.15 | 38.01 | FeO |  |
| Ni K | -16.93 | -6.08 | -21.54 | NiO |  |
| O | 51.12 | 67.35 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 6

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 112634

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.67 | 1204286 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -18.81 | -18.84 | -25.36 | Na2O |  |
| Mg K | 25.72 | 24.36 | 42.65 | MgO |  |
| Al K | 1.25 | 1.07 | 2.36 | Al2O3 |  |
| Si K | 21.97 | 18.01 | 47.01 | SiO2 |  |
| P K | -0.26 | -0.20 | -0.60 | P2O5 |  |
| S K | 1.02 | 0.74 | 2.56 | SO3 |  |
| K K | -0.47 | -0.28 | -0.56 | K2O |  |
| Ca K | 0.64 | 0.37 | 0.89 | CaO |  |
| Cr K | 2.05 | 0.91 | 3.00 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 3.19 | 1.34 | 4.12 | MnO |  |
| Fe K | 17.91 | 7.38 | 23.04 | FeO |  |
| Ni K | 0.71 | 0.28 | 0.90 | NiO |  |
| O | 45.08 | 64.87 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 6

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 109739

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.66 | 1205154 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -20.67 | -19.81 | -27.87 | Na2O |  |
| Mg K | 23.04 | 20.88 | 38.20 | MgO |  |
| Al K | 0.26 | 0.22 | 0.50 | Al2O3 |  |
| Si K | 31.60 | 24.79 | 67.59 | SiO2 |  |
| P K | -0.26 | -0.19 | -0.60 | P2O5 |  |
| S K | -0.40 | -0.27 | -0.99 | SO3 |  |
| K K | 0.18 | 0.10 | 0.22 | K2O |  |
| Ca K | 1.28 | 0.71 | 1.79 | CaO |  |
| Cr K | 1.55 | 0.66 | 2.26 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 2.28 | 0.91 | 2.95 | MnO |  |
| Fe K | 11.94 | 4.71 | 15.36 | FeO |  |
| Ni K | 0.46 | 0.17 | 0.58 | NiO |  |
| O | 48.74 | 67.13 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 6

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 4

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 13.5 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 12489

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.78 | 135907 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -51.18 | -62.67 | -68.98 | Na2O |  |
| Mg K | 19.61 | 22.71 | 32.52 | MgO |  |
| Al K | 1.60 | 1.67 | 3.02 | Al2O3 |  |
| Si K | 11.53 | 11.56 | 24.66 | SiO2 |  |
| P K | -1.23 | -1.12 | -2.81 | P2O5 |  |
| S K | 16.38 | 14.39 | 40.91 | SO3 |  |
| K K | 2.94 | 2.12 | 3.55 | K2O |  |
| Ca K | 0.93 | 0.66 | 1.31 | CaO |  |
| Cr K | 0.04 | 0.02 | 0.06 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -1.45 | -0.75 | -1.88 | MnO |  |
| Fe K | 53.38 | 26.91 | 68.68 | FeO |  |
| Ni K | -0.80 | -0.39 | -1.02 | NiO |  |
| O | 48.24 | 84.89 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 6

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 109886

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.62 | 1225409 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -27.51 | -26.55 | -37.08 | Na2O |  |
| Mg K | 26.18 | 23.89 | 43.40 | MgO |  |
| Al K | 1.46 | 1.20 | 2.76 | Al2O3 |  |
| Si K | 29.97 | 23.67 | 64.11 | SiO2 |  |
| P K | 0.83 | 0.60 | 1.91 | P2O5 |  |
| S K | -0.36 | -0.25 | -0.91 | SO3 |  |
| K K | -0.09 | -0.05 | -0.11 | K2O |  |
| Ca K | 2.87 | 1.59 | 4.01 | CaO |  |
| Cr K | 1.03 | 0.44 | 1.51 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.27 | 0.11 | 0.34 | MnO |  |
| Fe K | 20.25 | 8.04 | 26.05 | FeO |  |
| Ni K | -4.71 | -1.78 | -5.99 | NiO |  |
| O | 49.82 | 69.09 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 6

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 4.7 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 4349

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.76 | 47362 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -103.96 | -175.78 | -140.13 | Na2O |  |
| Mg K | 13.11 | 20.96 | 21.74 | MgO |  |
| Al K | 0.76 | 1.09 | 1.44 | Al2O3 |  |
| Si K | 2.99 | 4.13 | 6.39 | SiO2 |  |
| P K | 0.36 | 0.45 | 0.82 | P2O5 |  |
| S K | 40.13 | 48.65 | 100.20 | SO3 |  |
| K K | -6.74 | -6.70 | -8.12 | K2O |  |
| Ca K | -2.64 | -2.56 | -3.69 | CaO |  |
| Cr K | -17.58 | -13.15 | -25.70 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -16.29 | -11.53 | -21.04 | MnO |  |
| Fe K | 123.61 | 86.04 | 159.02 | FeO |  |
| Ni K | 7.13 | 4.72 | 9.08 | NiO |  |
| O | 59.13 | 143.66 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 16.1 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 14800

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.63 | 162285 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -100.21 | -177.56 | -135.08 | Na2O |  |
| Mg K | 29.69 | 49.75 | 49.23 | MgO |  |
| Al K | 0.57 | 0.87 | 1.09 | Al2O3 |  |
| Si K | 22.39 | 32.47 | 47.89 | SiO2 |  |
| P K | -0.04 | -0.06 | -0.10 | P2O5 |  |
| S K | 5.45 | 6.92 | 13.60 | SO3 |  |
| K K | 0.33 | 0.35 | 0.40 | K2O |  |
| Ca K | 4.62 | 4.69 | 6.46 | CaO |  |
| Cr K | -3.61 | -2.82 | -5.27 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 0.51 | 0.38 | 0.66 | MnO |  |
| Fe K | 73.54 | 53.64 | 94.61 | FeO |  |
| Ni K | 20.84 | 14.46 | 26.52 | NiO |  |
| O | 45.92 | 116.93 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 4.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 3742

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.60 | 40289 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -37.94 | -44.86 | -51.14 | Na2O |  |
| Mg K | 15.75 | 17.61 | 26.11 | MgO |  |
| Al K | 2.19 | 2.21 | 4.14 | Al2O3 |  |
| Si K | 8.64 | 8.36 | 18.48 | SiO2 |  |
| P K | 1.17 | 1.02 | 2.67 | P2O5 |  |
| S K | 14.89 | 12.62 | 37.17 | SO3 |  |
| K K | 2.22 | 1.54 | 2.68 | K2O |  |
| Ca K | 0.85 | 0.58 | 1.19 | CaO |  |
| Cr K | -3.17 | -1.66 | -4.63 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 4.97 | 2.46 | 6.41 | MnO |  |
| Fe K | 46.91 | 22.83 | 60.34 | FeO |  |
| Ni K | -2.68 | -1.24 | -3.41 | NiO |  |
| O | 46.22 | 78.53 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 5

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 13.3 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 11823

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.51 | 134062 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -220.24 | -519.03 | -296.87 | Na2O |  |
| Mg K | 82.46 | 183.77 | 136.73 | MgO |  |
| Al K | -1.24 | -2.48 | -2.33 | Al2O3 |  |
| Si K | 57.08 | 110.11 | 122.11 | SiO2 |  |
| P K | -4.74 | -8.28 | -10.85 | P2O5 |  |
| S K | -0.11 | -0.19 | -0.28 | SO3 |  |
| K K | -1.07 | -1.49 | -1.29 | K2O |  |
| Ca K | 9.45 | 12.78 | 13.23 | CaO |  |
| Cr K | -28.09 | -29.27 | -41.05 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -27.40 | -27.02 | -35.37 | MnO |  |
| Fe K | 97.14 | 94.24 | 124.97 | FeO |  |
| Ni K | 71.52 | 66.01 | 91.02 | NiO |  |
| O | 65.21 | 220.85 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 8.8 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 7850

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.58 | 88735 |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -88.36 | -107.94 | -119.10 | Na2O |  |
| Mg K | 41.98 | 48.50 | 69.61 | MgO |  |
| Al K | -2.12 | -2.20 | -4.00 | Al2O3 |  |
| Si K | 36.43 | 36.44 | 77.94 | SiO2 |  |
| P K | -1.45 | -1.31 | -3.32 | P2O5 |  |
| S K | 2.29 | 2.01 | 5.73 | SO3 |  |
| K K | -4.07 | -2.92 | -4.90 | K2O |  |
| Ca K | 2.24 | 1.57 | 3.13 | CaO |  |
| Cr K | 2.16 | 1.17 | 3.15 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -4.64 | -2.37 | -5.99 | MnO |  |
| Fe K | 59.60 | 29.97 | 76.67 | FeO |  |
| Ni K | 0.84 | 0.40 | 1.07 | NiO |  |
| O | 55.08 | 96.70 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 7