ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 27

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -18.66 | -18.61 | -25.16 | Na2O |  |
| Mg K | 27.82 | 26.23 | 46.13 | MgO |  |
| Al K | -0.24 | -0.21 | -0.46 | Al2O3 |  |
| Si K | 23.60 | 19.26 | 50.50 | SiO2 |  |
| P K | 0.58 | 0.43 | 1.32 | P2O5 |  |
| S K | -0.76 | -0.54 | -1.90 | SO3 |  |
| K K | -0.15 | -0.09 | -0.18 | K2O |  |
| Ca K | -0.80 | -0.46 | -1.12 | CaO |  |
| Cr K | 0.30 | 0.13 | 0.44 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 1.19 | 0.49 | 1.53 | MnO |  |
| Fe K | 27.25 | 11.18 | 35.06 | FeO |  |
| Ni K | -4.83 | -1.89 | -6.15 | NiO |  |
| O | 44.72 | 64.06 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 113115

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.32 | 1204015 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 27

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -11.60 | -10.65 | -15.63 | Na2O |  |
| Mg K | 8.30 | 7.21 | 13.77 | MgO |  |
| Al K | 9.26 | 7.25 | 17.50 | Al2O3 |  |
| Si K | 33.69 | 25.33 | 72.08 | SiO2 |  |
| P K | -0.35 | -0.24 | -0.80 | P2O5 |  |
| S K | -0.08 | -0.05 | -0.20 | SO3 |  |
| K K | 1.26 | 0.68 | 1.52 | K2O |  |
| Ca K | 1.42 | 0.75 | 1.98 | CaO |  |
| Cr K | 1.94 | 0.79 | 2.84 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -2.66 | -1.02 | -3.44 | MnO |  |
| Fe K | 5.76 | 2.18 | 7.41 | FeO |  |
| Ni K | 2.34 | 0.84 | 2.97 | NiO |  |
| O | 50.71 | 66.94 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 115499

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.33 | 1204718 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 27

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -15.16 | -13.24 | -20.43 | Na2O |  |
| Mg K | 8.16 | 6.74 | 13.53 | MgO |  |
| Al K | 11.64 | 8.66 | 21.99 | Al2O3 |  |
| Si K | 37.21 | 26.61 | 79.60 | SiO2 |  |
| P K | 0.27 | 0.17 | 0.62 | P2O5 |  |
| S K | 1.21 | 0.76 | 3.01 | SO3 |  |
| K K | -0.12 | -0.06 | -0.15 | K2O |  |
| Ca K | 0.54 | 0.27 | 0.76 | CaO |  |
| Cr K | -0.67 | -0.26 | -0.97 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 1.27 | 0.46 | 1.63 | MnO |  |
| Fe K | 11.27 | 4.05 | 14.49 | FeO |  |
| Ni K | -11.07 | -3.79 | -14.08 | NiO |  |
| O | 55.46 | 69.62 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 6

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 113836

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.39 | 1202279 |

定量最適化がおこなわれていません