ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

 試料傾斜角 = 0.0

 方位角 = 0.0

 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 174198

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.09 | 1195832 |
|  |  |  |  |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na Albite 1999/06/01

Mg MgO 1999/06/01

Al Al2O3 1999/06/01

Si SiO2 1999/06/01

P GaP 1999/06/01

S FeS2 1999/06/01

K MAD-10 Feldspar 1999/06/01

Ca Wollastonite 1999/06/01

Cr Cr 1999/06/01

Mn Mn 1999/06/01

Fe Fe 1999/06/01

Ni Ni 1999/06/01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
|   | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |   |  |
| Na K | -6.32 | -5.63 | -8.52 | Na2O |  |
| Mg K | -0.48 | -0.40 | -0.79 | MgO |  |
| Al K | -17.56 | -13.32 | -33.19 | Al2O3 |  |
| Si K | -46.96 | -34.22 | -100.46 | SiO2 |  |
| P K | 54.92 | 36.29 | 125.85 | P2O5 |  |
| S K | 47.42 | 30.27 | 118.41 | SO3 |  |
| K K | -1.93 | -1.01 | -2.33 | K2O |  |
| Ca K | -3.88 | -1.98 | -5.44 | CaO |  |
| Cr K | -3.95 | -1.55 | -5.77 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -3.60 | -1.34 | -4.65 | MnO |  |
| Fe K | -2.86 | -1.05 | -3.68 | FeO |  |
| Ni K | 16.17 | 5.64 | 20.58 | NiO |  |
| O | 69.04 | 88.32 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 11

