ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 218496

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.85 | 1195543 |
|  |  |  |  |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na Albite 1999/06/01

Mg MgO 1999/06/01

Al Al2O3 1999/06/01

Si SiO2 1999/06/01

P GaP 1999/06/01

S FeS2 1999/06/01

K MAD-10 Feldspar 1999/06/01

Ca Wollastonite 1999/06/01


Cr Cr 1999/06/01

Mn Mn 1999/06/01

Fe Fe 1999/06/01

Ni Ni 1999/06/01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -97.32 | -46.33 | -131.18 | Na2O |  |
| Mg K | 3.28 | 1.48 | 5.43 | MgO |  |
| Al K | -141.97 | -57.59 | -268.24 | Al2O3 |  |
| Si K | -404.64 | -157.69 | -865.64 | SiO2 |  |
| P K | 371.20 | 131.17 | 850.55 | P2O5 |  |
| S K | 280.71 | 95.83 | 700.92 | SO3 |  |
| K K | -6.95 | -1.94 | -8.37 | K2O |  |
| Ca K | -25.28 | -6.90 | -35.38 | CaO |  |
| Cr K | 18.76 | 3.95 | 27.42 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -12.99 | -2.59 | -16.77 | MnO |  |
| Fe K | -17.48 | -3.43 | -22.49 | FeO |  |
| Ni K | -107.07 | -19.96 | -136.25 | NiO |  |
| O | 239.75 | 164.02 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |



ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 20110517

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

