ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

 試料傾斜角 = 0.0

 方位角 = 0.0

 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 226610

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 52.22 | 1194117 |
|  |  |  |  |

定量最適化がおこなわれていません

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na Albite 1999/06/01

Mg MgO 1999/06/01

Al Al2O3 1999/06/01

Si SiO2 1999/06/01

P GaP 1999/06/01

S FeS2 1999/06/01

K MAD-10 Feldspar 1999/06/01

Ca Wollastonite 1999/06/01

Cr Cr 1999/06/01

Mn Mn 1999/06/01

Fe Fe 1999/06/01

Ni Ni 1999/06/01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
|   | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |   |  |
| Na K | -0.66 | -0.54 | -0.89 | Na2O |  |
| Mg K | -63.19 | -48.72 | -104.78 | MgO |  |
| Al K | 0.05 | 0.03 | 0.09 | Al2O3 |  |
| Si K | -52.96 | -35.34 | -113.29 | SiO2 |  |
| P K | 81.50 | 49.31 | 186.74 | P2O5 |  |
| S K | 61.23 | 35.79 | 152.90 | SO3 |  |
| K K | -0.49 | -0.24 | -0.59 | K2O |  |
| Ca K | -0.37 | -0.17 | -0.51 | CaO |  |
| Cr K | -3.88 | -1.40 | -5.68 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 3.61 | 1.23 | 4.67 | MnO |  |
| Fe K | -19.74 | -6.63 | -25.40 | FeO |  |
| Ni K | 5.31 | 1.69 | 6.75 | NiO |  |
| O | 89.60 | 104.96 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ20110520

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

