ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20110912Au05

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | -5.82 | 26.79 | -7.85 | Na2O |  |
| Mg K | 449.67 | -1955.81 | 745.59 | MgO |  |
| Al K | 5.88 | -23.04 | 11.11 | Al2O3 |  |
| Si K | 325.30 | -1224.75 | 695.91 | SiO2 |  |
| P K | -377.76 | 1289.64 | -865.57 | P2O5 |  |
| S K | -307.40 | 1013.78 | -767.56 | SO3 |  |
| K K | -7.14 | 19.31 | -8.60 | K2O |  |
| Ca K | 2.24 | -5.90 | 3.13 | CaO |  |
| Cr K | 8.16 | -16.60 | 11.93 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 16.78 | -32.31 | 21.67 | MnO |  |
| Fe K | 275.23 | -521.13 | 354.07 | FeO |  |
| Ni K | -73.74 | 132.81 | -93.83 | NiO |  |
| O | -211.40 | 1397.20 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 172922

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.82 | 1196736 |

定量最適化がおこなわれていません

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : 20110912Au05

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 2

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 9.13 | 2.55 | 12.30 | Na2O |  |
| Mg K | -546.37 | -144.46 | -905.91 | MgO |  |
| Al K | -4.83 | -1.15 | -9.13 | Al2O3 |  |
| Si K | -426.15 | -97.53 | -911.65 | SiO2 |  |
| P K | 548.88 | 113.91 | 1257.67 | P2O5 |  |
| S K | 464.09 | 93.04 | 1158.79 | SO3 |  |
| K K | -9.74 | -1.60 | -11.74 | K2O |  |
| Ca K | -7.63 | -1.22 | -10.67 | CaO |  |
| Cr K | 7.21 | 0.89 | 10.53 | Cr2O3 |  |
| Mn K | 19.82 | 2.32 | 25.59 | MnO |  |
| Fe K | -400.75 | -46.13 | -515.56 | FeO |  |
| Ni K | -0.17 | -0.02 | -0.22 | NiO |  |
| O | 446.52 | 179.40 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 178711

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.82 | 1196304 |

定量最適化がおこなわれていません