ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ｵｰﾅｰ : Administrator

領域 分析領域 1

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ (ﾉｰﾏﾗｲｽﾞ)

繰り返し回数 = 2

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

P    GaP   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Mn    Mn   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 | 化合物 | 化学式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] | 濃度[%] |  |  |
| Na K | 1.25 | 1.31 | 1.68 | Na2O |  |
| Mg K | -0.30 | -0.30 | -0.50 | MgO |  |
| Al K | -0.46 | -0.41 | -0.86 | Al2O3 |  |
| Si K | -197.45 | -169.32 | -422.40 | SiO2 |  |
| P K | 112.38 | 87.39 | 257.50 | P2O5 |  |
| S K | 92.23 | 69.28 | 230.30 | SO3 |  |
| K K | 3.58 | 2.20 | 4.31 | K2O |  |
| Ca K | -1.81 | -1.09 | -2.54 | CaO |  |
| Cr K | 11.70 | 5.42 | 17.10 | Cr2O3 |  |
| Mn K | -2.72 | -1.19 | -3.51 | MnO |  |
| Fe K | 4.62 | 1.99 | 5.94 | FeO |  |
| Ni K | 10.20 | 4.18 | 12.98 | NiO |  |
| O | 66.78 | 100.53 |  |  |  |
| ﾄｰﾀﾙ | 100.00 |  |  |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 0.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 178746

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 3.8 | 51.87 | 1195918 |

定量最適化がおこなわれていません