ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.26 | 59.42 |  |
| Na K | 0.00 | 0.19 |  |
| Mg K | 0.10 | 15.14 |  |
| Al K | 0.00 | 0.56 |  |
| Si K | 0.08 | 10.08 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.13 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.18 |  |
| Cr L | 0.00 | 0.00 |  |
| Fe L | 0.22 | 14.31 |  |
| Ni L | 0.00 | 0.00 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .67 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 58180

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.66 | 599897 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.25 | 61.41 |  |
| Na K | 0.00 | 0.00 |  |
| Mg K | 0.10 | 15.74 |  |
| Al K | 0.00 | 0.13 |  |
| Si K | 0.08 | 11.10 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.20 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cr L | 0.00 | 0.00 |  |
| Fe L | 0.16 | 11.42 |  |
| Ni L | 0.00 | 0.00 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .58 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 55943

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.75 | 600197 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.20 | 57.97 |  |
| Na K | 0.00 | 0.00 |  |
| Mg K | 0.09 | 17.38 |  |
| Al K | 0.00 | 0.41 |  |
| Si K | 0.07 | 11.27 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.61 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cr L | 0.01 | 1.24 |  |
| Fe L | 0.13 | 10.57 |  |
| Ni L | 0.01 | 0.55 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .52 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 1

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 56089

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.72 | 600575 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.17 | 58.33 |  |
| Na K | 0.01 | 1.71 |  |
| Mg K | 0.06 | 14.15 |  |
| Al K | 0.01 | 2.73 |  |
| Si K | 0.07 | 14.67 |  |
| S K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.48 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.25 |  |
| Cr L | 0.03 | 3.64 |  |
| Fe L | 0.04 | 3.74 |  |
| Ni L | 0.00 | 0.29 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .40 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 52900

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.81 | 600260 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 :

省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : すべての元素が分析されました

繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :

O    SiO2   1999/06/01

Na    Albite   1999/06/01

Mg    MgO   1999/06/01

Al    Al2O3   1999/06/01

Si    SiO2   1999/06/01

S    FeS2   1999/06/01

Cl    KCl   1999/06/01

Ca    Wollastonite   1999/06/01

Cr    Cr   1999/06/01

Fe    Fe   1999/06/01

Ni    Ni   1999/06/01

| 元素 | 質量濃度 | 原子数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | 濃度[%] |  |
| O K | 0.04 | 26.36 |  |
| Na K | 0.00 | 1.29 |  |
| Mg K | 0.02 | 6.67 |  |
| Al K | 0.00 | 1.26 |  |
| Si K | 0.00 | 1.39 |  |
| S K | 0.04 | 13.61 |  |
| Cl K | 0.00 | 0.27 |  |
| Ca K | 0.00 | 0.00 |  |
| Cr L | 0.03 | 6.62 |  |
| Fe L | 0.22 | 42.54 |  |
| Ni L | 0.00 | 0.00 |  |
| ﾄｰﾀﾙ | .36 |  |  |

ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 60.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :

試料傾斜角 = 15.0

方位角 = 0.0

ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

加速電圧 = 10.00 kV

ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 56477

| ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ : | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | 7.5 | 29.71 | 600571 |
| 最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線 |  |  |  |
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV] | 分解能[eV] | ｶｳﾝﾄ数 |
| ｽﾄﾛｰﾌﾞ : | .0 | 36.50 | 496898 |
| 最適化元素 : | 6925.6 | 135.04 | 93451 |